|  |  |
| --- | --- |
|  **J.U. ZAVOD ZA JAVNO** | **P.I. INSTITUTE FOR PUBLIC** |
| **ZDRAVSTVO KANTONA** | **HEALTH OF CANTON** |
|  |  |
|  **S A R A J E V O** | **S A R A J E V O** |

**PREPORUKE:**

Kod uzoraka koji ne odgovaraju prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće („Službeni glasnik FBiH“ br. 40/10; 30/12, 62/17) preporučuju se korektivne mjere standardne metodologije, obavještava se komitent i sanitarna inspekcija.

Redovna kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće i bazena za kupanje i rekreaciju je zakonska obaveza. Uslov da sanitarno-higijensko stanje bude zadovoljavajuće zahtjeva: stalni nadzor,

kontinuiranu dezinfekciju i kontrolu rezidualnog hlora.

Adresa: dr. Mustafe Pintola br.1/III, 71210 Ilidža

Tel/Fax: +387 (33) 627 889

 E-mail: gzavod@bih.net.ba

 WEB Site: www. zzjzks. ba

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RJ za zaštitu i unaprijeđenje** |  **Department of protection of the** |  |
|  | **životne sredine** |  **human environment** |  |
|  |  |  |  |
|  | Rukovodilac RJ | Priprema i statistička obrada |  |
|  | Dr Zlatan Hamza, specijalista zdravstvene ekologije i higijene  |  Mr. Nerma Maestro, |  |
|  | E-mail:zlatan.hamza@zzjzks.ba | dipl.san.ing.nerma.maestro@zzjzks.ba |  |
|  |  |  |  |
|  |   |  |  |  |
| **BILTEN** |  |  |  |  |

O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI VODE

NA PODRUČJU KANTONA SARAJEVO

*Godina izdanja III br.09/19*

*6 Sarajevo 01.12.2016.god*

 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **r/b** | **Ispitani uzorci** | **Mikrobiološka analiza** | **Fizičko-hemijska analiza** | **Ukupno uzoraka** |
| **Odgovara** | **Ne odgovara** | **Odgovara** | **Ne odgovara** |
| 1. | **Sarajevski gradski vodovod** | 8 | 0 | 8 | 0 | **16** |
| 2. | **Lokalni vodovodi** | 16 | 0 | 0 | 0 | **16** |
| 3. | **Bazeni za kupanje i rekreaciju** | 57 | 10 | 64 | 3 | **134** |
| 4. | **Vrelo Bosne** | 0 | 1 | 1 | 0 | **2** |
| **UKUPNO** | **81** | **11** | **73** | **3** | **168** |

**SEPTEMBAR 2019 - KANTON SARAJEVO**

**TABELARNI PRIKAZ BROJA I ISPRAVNOSTI UZORAKA VODE OD JAVNOZDRAVSTVENOG ZNAČAJA**